| СОГЛАСОВАНО Начальник Главного управления МЧС России по Московской области генерал-майор внутренней службы _______________________ Полетыкин С.А. МП «___» ________________________ 2018 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО «Ромашка» _____________________ Воронков А.А. МП «___» _______________________ 2018 г. |
| --- | --- | --- |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

сети газопотребления (рег.номер А01-59648-3652) ЗАО «Ромашка» по адресу г. Звенигород, , ул. Ромашкина, д. 253

(наименование объекта и эксплуатирующей организации)

г. Звенигород, 2018 г.

# Общая характеристика опасного объекта

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Полное и сокращенное наименование организации | Закрытое акционерное общество «Ромашка ЗАО «Ромашка» |
| 2. Полный почтовый адрес, телефон, факс и телетайп организации, Ф.И.О. руководителей | 596358, МО, г. Звенигород, у. Ромашкина, д. 253 Генеральный Директор Воронков Александр Александрович Главный инженер Слепцов Роман Васильевич |
| 3. Краткий перечень основных направлений деятельности организации, связанных с эксплуатацией объекта | Производство полимерных материалов |
| 4. Сведения о размерах территории, санитарно-защитных и/или охранных зонах: площадь объекта, м2 размер санитарно-защитной зоны, м2 | 27 526 100 м от границы объекта |
| 5. Сведения о персонале: общая численность, чел. наибольшая работающая смена, чел. | 967 255 |
| 6. Износ производственных фондов, % | 35 |
| 7. Характеристика территории |  |
| 7а. Среднегодовые: |  |
| направление ветра, румбы повторяемость ветров, % скорость ветра, км/ч относительная влажность, % | с св в юв ю юз з сз 11,6 7,5 12,1 24,3 15 7 5 8 2,3 78 |
| 7б. Максимальные значения (по сезонам): |  |
| скорость ветра, км/ч | зима весна лето осень 50 39 28 36 |
| 7в. Количество атмосферных осадков, мм: |  |
| среднегодовое | 500-700 |
| максимальное (по сезонам) | Зима (январь) Лето (июль) 52 85 |
| 7г. Температура, оС: |  |
| среднегодовая | +5,8 |
| Экстремальная (по сезонам) абсолютный максимум абсолютный минимум | зима весна лето осень +10 +35 +40 +33 -54 | -22 -4 -33 |
| 8. Сведения об опасных веществах на объекте: |  |
| перечень и количество пожаро-, взрыво-, химически и биологически опасных веществ (по видам), тонн: | - природный газ – 6,55 т. |
| перечень и количество пожаро-, взрыво-, химически и биологически опасных веществ по каждому опасному производству, тонн: |  |
| - сеть газопотребления | - природный газ – 6,55 т. |
| перечень и количество радиоактивных веществ (по видам), м3/Ки | нет |

# Показатели степени риска при возникновении чрезвычайной ситуации

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Показатель приемлемого риска, год-1 для персонала: для населения, проживающего на близлежащей территории: | 2,5*10-4 год-1 10-4 год-1 |
| 2. Краткая характеристика наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, (последовательность событий): | Разрушение газопровода в помещении, выброс газа в помещение без мгновенного воспламенения, образование облака газовоздушной смеси (ГВС), взрыв облака ГВС при появлении источника зажигания с образованием избыточного давления |
| 3. Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций: |  |
| частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, год-1; | 5,7*10-9 |
| количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария, тонн, м3/Ки; | 7,110 |
| возможное количество погибших среди персонала, чел.; | 3 |
| возможное количество пострадавших среди персонала, чел.; | 140 |
| возможное количество погибших среди населения, чел.; | - |
| возможное количество пострадавших среди населения, чел.; | 56 |
| возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел.; | 56 |
| величина возможного ущерба, тыс. руб. | 105 300 |
| 4. Размеры зон действия поражающих факторов при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайной ситуации: |  |
| площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайной ситуации, м2 | 73 600 |
| количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или технологического оборудования в зонах действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайной ситуации (ед. / %) со степенью разрушения: | 8 |
| "полная" | - / - |
| "сильная" | - / - |
| "средняя" | - / - |
| "слабая" | 8 / 48 |
| 5. Краткая характеристика наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, (последовательность событий). | Разгерметизация участка газопровода высокого давления, происходит выброс газа с мгновенным воспламенением (образование факельного горения на газопроводе |
| 6. Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайной ситуации: |  |
| частота наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций, год-1 | 4,1*10-6 |
| количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее вероятного сценария, тонн. | 0,09 |
| возможное количество погибших среди персонала, чел. | 1 |
| возможное количество пострадавших среди персонала, чел. | 2 |
| возможное количество погибших среди населения, чел. | - |
| возможное количество пострадавших среди населения, чел. | - |
| возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел. | - |
| величина возможного ущерба, тыс. руб. | 3 702 |
| 7. Размеры зон действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации: |  |
| площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, м2 | 1 306 |
| количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или технологического оборудования в зонах действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации со степенью разрушения: | 1 |
| "полная" | - / - |
| "сильная" | - / - |
| "средняя" | - / - |
| "слабая" | 1 / 6 |
| 8. Индивидуальный риск для персонала объекта, год-1. | 4,3*10-8 |
| 9. Индивидуальный риск для населения на прилегающей территории, год-1. | Равен нулю |
| 10. Коллективный риск (математическое ожидание потерь) - ожидаемое количество пострадавших (погибших) людей (персонала и населения) в результате возможных аварий (ЧС) за определенное время (год), чел./год. | коллективный риск для персонала составляет: гибели – 0,0000061 чел./год-1; пострадавших - 0,000039 чел./год -1; коллективный риск для населения и персонала соседних объектов: гибели – равен нулю; пострадавших – 0,00000041 чел./год-1. |

# Характеристика аварийности, травматизма и пожаров на опасном объекте

Характеристика аварийности на опасном объекте

| Год | № п/п | Дата | Характеристика аварии | Причина аварии | Последствия аварии | % выполнения мероприятий предусмотренных актами расследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | - | - | – | - | - | - |
| 2014 г. | - | - | – | - | - | - |
| 2015 г. | - | - | – | - | - | - |
| 2016 г. | - | - | – | - | - | - |
| 2017 г. | - | - | - | - | - | - |

Характеристика травматизма на опасном объекте

| Год | № п/п | Дата | Характеристика травмы | Причина травмы | Последствия травмы | % выполнения мероприятий, предусмотренных актами расследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | - | - | – | - | - | - |
| 2014 г. | - | - | – | - | - | - |
| 2015 г. | - | - | – | - | - | - |
| 2016 г. | - | - | – | - | - | - |
| 2017 г. | - | - | – | - | - | - |

Характеристика пожаров на опасном объекте

| Год | № п/п | Дата | Характеристика пожара | Причина пожара | Последствия пожара | % выполнения мероприятий предусмотренных актами расследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | - | - | – | - | - | - |
| 2014 г. | - | - | – | - | - | - |
| 2015 г. | - | - | – | - | - | - |
| 2016 г. | - | - | – | - | - | - |
| 2017 г. | - | - | – | - | - | - |

# Характеристика мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Наличие на потенциально опасном объекте организационно-плановых документов в соответствии с «Требованиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах жизнеобеспечения» (Приказ МЧС России № 105 от 28.02.2003 г.), да/нет Положение по организации прогнозирования техногенных чрезвычайных ситуаций на опасном объекте Положение об органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций План подготовки руководящего состава и специалистов по вопросам предупреждения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций Декларация промышленной безопасности Показатели степени риска техногенных чрезвычайных ситуаций | нет нет да нет нет нет |
| 2. Последний срок оценки готовности потенциально опасного объекта к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, дата | Не проводилась, планируемая дата 25.06.2020 г. |
| 3. Наличие на опасном объекте Плана взаимодействия с антитеррористическими подразделениями ФСБ России, внутренними войсками МВД России, подразделениями вневедомственной охраны МВД России в случае несанкционированного вмешательства в деятельность объекта вмешательства в деятельность объекта или при угрозе террористического акта да/нет. | нет |
| 4. Наличие на потенциально опасном объекте спасательных формирований, аварийно-восстановительных подразделений, ведомственных подразделений пожарной охраны, добровольных пожарных дружин да/нет (по видам) - Добровольная пожарная дружина | да |
| 5. Укомплектованность личным составом спасательных формирований, аварийно-восстановительных подразделений, ведомственных подразделений пожарной охраны, добровольных пожарных дружин в соответствии со штатным расписанием (по видам подразделений), % к необходимому количеству - Добровольная пожарная дружина | 100 |
| 6. Оснащенность приборами и оборудованием спасательных формирований, аварийно-восстановительных подразделений, ведомственных подразделений пожарной охраны, добровольных пожарных дружин в соответствии с табелем оснащения, % к необходимому количеству: - Добровольная пожарная дружина | 100 |
| 7. Укомплектованность специалистами служб и подразделений потенциально опасного объекта, осуществляющих деятельность в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, % к необходимому количеству. | 100 |
| 8. Обучение спасательных формирований, аварийно-восстановительных подразделений, ведомственных подразделений пожарной охраны, добровольных пожарных дружин, служб и подразделений потенциально опасного объекта, осуществляющих деятельность в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, % прошедших обучение к общему количеству (по каждому подразделению) - Добровольная пожарная дружина | 0 |
| 9. Наличие на объекте систем оповещения персонала и населения, проживающего около потенциально опасных объектов, да/нет: персонала населения | да нет |
| 10. Наличие на объекте защитных сооружений (по видам сооружений и их назначению), количество укрываемых и % от нормативной потребности. | - / - |
| 11. Наличие на объекте работоспособных технических систем предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций, предусмотренных нормативными документами, да/нет (по видам). Предупреждения Локальная | да нет |
| 12. Наличие на объекте системы внутреннего пожарного водопровода, его характеристики и соответствие требованиям нормативных документов - внутренний противопожарный водопровод диаметром 219 мм, 6,2 атм | Соответствует |
| 13. Наличие на объекте наружного противопожарного водопровода его характеристики и соответствие требованиям нормативных документов - 3 пожарных гидранта, диаметр трубопровода 250 мм, 6,2 атм, расход 20 л/с | Соответствует |
| 14. Соответствие генплана предприятия, объемно планировочных решений помещений зданий и сооружений, путей эвакуации требованиям нормативных документов | Соответствует |
| 15. Наличие на объекте подразделения охраны и технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на территорию, да/нет: - подразделение охраны; - технические системы обнаружения; - система физической защиты | да да да |
| 16. Наличие на объекте пункта и автоматизированной системы управления производственным процессом, функционирующих в условиях ЧС, в соответствии с требованиями нормативных документов, да/нет - пункт управлении; - автоматизированная система управления | нет да |
| 17. Количество зданий, в которых в соответствии с требованиями имеется автоматическая система пожаротушения, ед. / % от общего количества зданий | 1 / 100 |
| 18. Количество зданий, в которых в соответствии с требованиями имеется автоматическая пожарная сигнализация, ед. / % от общего количества зданий | 1 / 100 |
| 19. Наличие на объекте резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи, обеспечивающих функционирование объекта при чрезвычайной ситуации и действия аварийно-восстановительных подразделений при ликвидации чрезвычайных ситуаций (по видам), да/нет. | Резервные источники: - электроснабжения – да; - теплоснабжения – да; - газоснабжения - нет; - водоснабжения – нет; - системы связи – нет. |
| 20. Наличие договора страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации потенциально опасного объекта за нанесенный ущерб физическим, юридическим лицам и окружающей природной среде, да/нет | да |

Приложения:

1. Ситуационные планы.

2. Диаграммы социального риска.

3. Расчетно-пояснительная записка.

Разработчики паспорта безопасности:

| Эксперт ООО «ЭкспертАтом» | Буйчев Г.А. |
| --- | --- |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Ситуационные планы                                                                                              Приложение 1

Зоны поражающих факторов возможных чрезвычайных ситуаций

Зоны возможного поражающего фактора (тепловое излучение) при факельном горении струи (сценарий С2.1) для участка №1/2

Зоны возможного поражающего фактора (ударная волна) при взрыве ГВС (сценарий С3.1) для участка №1/4

Зоны возможного поражающего фактора (тепловое излучение) при факельном горении струи (сценарий С2.1) для участка №1/3

Зоны возможного поражающего фактора (ударная волна) при взрыве ГВС (сценарий С3.1) для участка №1/5

Зоны возможного поражающего фактора (тепловое излучение) при факельном горении струи (сценарий С2.1) для участка №1/6

Зоны возможного поражающего фактора (ударная волна) при взрыве ГВС (сценарий С3.1) для участка №1/6

Распределение интегрального потенциального (территориального) риска гибели персонала ЗАО «Ромашка» от всех возможных ЧС, которые могут произойти на объекте

Приложение 2

Диаграммы социального риска

Частота гибели различного количества людей от возможных ЧС на

оборудовании ЗАО «Ромашка»

Частота ранения, травмирования или заболевания различного количества людей

от возможных ЧС на оборудовании ЗАО «Ромашка»

Частота возникновения материального ущерба различного масштаба

от ЧС на оборудовании ЗАО «Ромашка»

Страховой полис

Информация по источнику резервного электроснабжения и теплоснабжения

Лицензия на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов

Свидетельство о регистрации ОПО

Приказ о создании ДПД

Договор с АСФ / АСС